OPIS  BUDOWLANY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
 BUDYNEK „A” 

PRZU UL. POWSTAŃCÓW  W  ZĄBKACH 
1. Informacja ogólna.
Przedmiotem sprzedaży w budynku wielorodzinnym są lokale mieszkalne na pięciu kondygnacjach  razem z parkingiem wielostanowiskowym w kondygnacji podziemnej z ciągiem pieszo-jezdnym. Budynek wyposażony jest w windę.  Standard wykończenia sprzedawanych mieszkań będzie zgodny z niniejszym opisem budowlanym.

Inwestor zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian zastosowanych materiałów konstrukcji i powierzchni mieszkalnej.

2. Zagospodarowanie terenu.
Budynek jest zlokalizowany przy ul. Powstańców  w Ząbkach  na działkach  nr Ew.  Działki 7/37 ; 7/39 ; 7/41 ; 7/43 ; 7/48 ; 23/2 ; 24/1 ; 25/1 ; 26/1 ; 27/1  obr. 3-34  

Wjazd na podwórze od ul. Powstańców i  ul. Andersena będzie zamknięty bramą, a od sąsiednich działek ogrodzeniem.

Na podwórzu i w wjeździe będą utwardzone ciągi komunikacyjne oraz urządzona zieleń.

3. Stan surowy budynku.
Fundamenty:

Płyty fundamentowe – żelbetowe

Ściany fundamentowe – żelbetowe, izolowane przeciw wilgoci

Ściany:
-
ściany zewnętrzne: pustak ceramiczny, pustak betonowy, cegła silikatowa z izolacją termiczną 
-
ściany wewnętrzne i obudowa klatek schodowych:  żelbet, pustak betonowy, pustak ceramiczny
Stropy:

Stropy między piętrowe żelbetowe izolowane styropianem    

Klatka schodowa:

-
biegi schodowe i spoczniki żelbetowe, obłożone  terakotą typu gres 
-
barierka metalowa zabezpieczona farbą proszkową
Balkony:

Balkony   na płycie żelbetowej, obłożone terakotą typu gres identyczny jak klatka schodowa położony po 

odbiorze lokalu, . Barierka metalowa lub betonowa. 
Kominy:

Kanały wentylacyjne-murowane w ścianach z pustaka wentylacyjnego    

Dach:
-
stropodach   
-
pokrycie – papa termozgrzewalna    
-
odwodnienie dachu PCV i stal
Elewacje:

-
ściany i obudowy poziomu podpiwniczenia - ocieplone i otynkowane

-
tynk silikatowo-krzemieniowy na siatce 

4. Roboty wykończeniowe  

Okna:

-
plastikowe uchylno - rozwierne białe, sześciokomorowe  z podwójnym uszczelnieniem i szybą termoizolacyjną, wyposażone w okucia obwiedniowe i mikro-szczelinę, nawiewniki
Drzwi balkonowe
- plastikowe rozwierne lub uchylno – rozwierne (jeżeli występują samodzielnie w pomieszczeniu)
  białe, sześciokomorowe  z podwójnym uszczelnieniem i szybą termoizolacyjną, wyposażone w okucia obwiedniowe i mikro-szczelinę, nawiewniki.
Drzwi zewnętrzne

Aluminiowe lub stalowe  z szybą  termo-izolacyjną lub p. poż.
Drzwi do mieszkań , zewnętrzne:

-
tłumiące hałas, gwarantujące dobrą izolacyjność cieplną, wizjer panoramiczny

-
posiadające atest, drzwi o zwiększonej odporności na włamanie kl.-C, kl.-4 i odporności ogniowej EI 
      30/EI 45 (w zależności od lokalu zgodnie z projektem ) 
Posadzki:

-
w pomieszczeniach będzie wylana posadzka betonowa na warstwie styropianu i zbrojona włóknem

Tynki wewnętrzne: 
 -
tynk gipsowy kat. II (nie gładź gipsowa)

Podłogi:

-
do wykonania nakładem nabywców.

Parapety:

-
konglomerat 
Prace malarskie:

-
ściany i sufity malowane dwukrotnie białą farbą emulsyjną   

5. Instalacje sanitarne i urządzenia:

Instalacja wody zimnej i ciepłej:

-
z tworzywa sztucznego PE

-
indywidualny pomiar wody zimnej i ciepłej dla każdego mieszkania

-
spłuczka podtynkowa typu Geberit

Instalacja kanalizacji sanitarnej:

-
rozprowadzenie z rur PCV w podłodze

Instalacja centralnego ogrzewania:

-
źródła ciepła – kotłownia gazowa.
-
rozprowadzenie z rur PE, PEX w podłodze

-
grzejniki panelowe z zaworami termoregulującymi

-
licznik zużycia ciepła dla każdego mieszkania

Wentylacja: 
-
przewody wentylacji grawitacyjnej wywiewnej z kuchni oraz łazienki ,WC 
-     przewody wentylacji z ostatniej kondygnacji wspomagane mechanicznie razie konieczności
Instalacja elektryczna:

-
wewnętrzne linie zasilające z rozdzielniami

-
instalacje wewnętrzne lokali (ilość punktów elektrycznych – bez ograniczeń, internetowych –3 pkt., telewizyjnych – 3 pkt.)

-
jeden punkt domofonowy

-
oświetlenie zewnętrzne (latarnie ogrodowe i oświetlenie przed klatką schodową)

Telefon, Internet:

W budynku będzie wykonana instalacja telefoniczna i internetowa do każdego mieszkania (jedna końcówka kabla) 

TV:

W budynku będzie wykonana instalacja antenowa z anteną zbiorczą i anteną satelitarną (sygnał satelitarny – 1 gniazdo w lokalu)

WIŚNIEWSKI  Sp. z o.o. Sp. K  
     05-200 Wołomin, ul. Sikorskiego 1C/1, 

www.wisniewscy.biz.pl 
e-mail: wisniewscy@wisniewscy.info.pl      Tel. 022 787-01-02, fax 022 787-20-81

